FORMULARZ SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Zadanie: „Modernizacja opomiarowania studni strefowych sieci wodociągowej”
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie

1. Dane identyfikacyjne Wykonawcy

Pełna nazwa firmy: ....................................................................................................................

Adres siedziby: ..........................................................................................................................

NIP / REGON: ..........................................................................................................................

Osoba do kontaktu / E-mail: ......................................................................................................

2. Cenowe szacowanie wartości zamówienia

Dla potrzeb szacowania wartości zamówienia należy podać ceny jednostkowe w rozbiciu na poniższe pozycje:

| Lp. | Pozycja | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przepływomierz DN 50, bateryjny, wersja rozdzielna (grupa A) | 3 szt. |  |  |
| 2 | Przepływomierz DN 65, bateryjny, wersja rozdzielna (grupa A) | 1 szt. |  |  |
| 3 | Przepływomierz DN 80, bateryjny, wersja rozdzielna (grupa A) | 7 szt. |  |  |
| 4 | Przepływomierz DN 100, bateryjny, wersja rozdzielna (grupa A) | 5 szt. |  |  |
| 5 | Przepływomierz DN 80, 230 V AC / 24 V DC, wersja rozdzielna, MID (grupa B) | 2 szt. |  |  |
| 6 | Przepływomierz DN 100, 230 V AC / 24 V DC, wersja rozdzielna, MID (grupa B) | 4 szt. |  |  |
| 7 | Urządzenie transmisyjne systemu PRONAL Smartmetering24 z anteną zewnętrzną (grupa A) | 16 kpl. |  |  |
| 8 | Parametryzacja i uruchomienie przepływomierza — za punkt pomiarowy | 22 pkt |  |  |
| 9 | Parametryzacja urządzeń PRONAL Smartmetering24 i integracja z systemem — za punkt pomiarowy | 16 pkt |  |  |
| 10 | Instruktaż personelu Zamawiającego | 1 kpl. |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

Jeżeli zapewnienie transmisji danych wymaga opłat okresowych, należy podać je odrębnie, wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczą.

Dla pozycji 5 i 6 należy podać ceny dla wariantu zasilania 230 V AC oraz 24 V DC, jeżeli się różnią.

...........................................................                                                  ......................................................
             Miejscowość, data                                                               Podpis i pieczęć Wykonawcy